## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Snížení energetické náročnosti BD _ stavební práce+vytápění
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Položky bez označení Cenové soustavy RTS 2014 jsou ceny místně obvyklé a byly použity při podobných již realizovaných zakázkách v období posledních 3 let. Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálu, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

## Rekapitulace
Stavba : |  | BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves
Objekt : |  | Snížení energetické náročnosti BD _ stavební práce+vytápění
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce - okapní chodník |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace - okapní chodník |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Úpravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Trubní vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Doplňující práce na komunikaci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M25 | Vyvolané práce na pavlači |  | 0
M26 | Vyvolané práce na komunikaci |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  |  | BD čp. 82/4, ul. Bartolomějská, O-Nová Ves |  |  | 0
Objekt : |  |  | Snížení energetické náročnosti BD _ stavební práce+vytápění
P.č. | Číslo položky |  | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 |  | Zemní práce - okapní chodník |  |  |  |  | 1
1 | 121 10-0001.RA0 | RTS2014 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení CÚ2014 okapní chodník, tl.15cm - 43,50x0,50 = 21,75m2 | m3 | 3.26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 122 10-0010.RA0 | RTS2014 | Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 tl.20cm CÚ2014 odvoz a uložení, okapní chodník | m3 | 4.35 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 113 10-7122.RA0 | RTS2014 | Odstranění beton.krytu tl.15cm nad 200m2 CÚ2014 odvoz+likvidace - zadní část 17,50x0,50= 8,75m2 | m2 | 8.75 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 113 10-7122.R00 | RTS2014 | Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm CÚ2014, odvoz+likvidace | m2 | 8.75 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 122 10-0111.R |  | Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, okapní chodník CÚ2014, od hl.35 do 60cm včetně zpětného zásypu | m3 | 7.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 1 Zemní práce - okapní chodník |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
6 | 342 28-0040.RA0 | RTS2014 | Podhled podkroví z desek sádrokartonových CÚ2014, vodorovný a šikmý - cca 30% ze 150,00m2 | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02996
7 | 314 - R |  | Vložkování komína - dle příčného řezu stáv.stavu výkres č.D1.6 | m | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42778
| Celkem za |  | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 |  | Komunikace - okapní chodník |  |  |  |  | 1
8 | 564 25-1111.R00 | RTS2014 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm CÚ2014 | m2 | 30.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30361
9 | 564 65-1112.R00 | RTS2014 | Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 16 cm CÚ2014 | m2 | 30.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30826
10 | 596 81-1111.R00 | RTS2014 | Kladení dlaždic kom.pro pěší,lože z kam.těž.CÚ2014 okapní chodníky - dl.(44,00+17,50)x0,50=30,75m2 | m2 | 30.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
11 | 592-45620 |  | Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá CÚ2014 ztratné 5% | m2 | 32 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
| Celkem za |  | 5 Komunikace - okapní chodník |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 |  | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
12 | 612 10-0020.RA0 | RTS2014 | Začištění omítek kolem oken a dveří CÚ2014 v pásu 2x0,50m | m | 162 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00431
13 | 612 42-1626.R00 | RTS2014 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká CÚ2014 š.50cm | m2 | 81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04414
14 | 612 42-1637.R00 | RTS2014 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková CÚ2014 š.50cm | m2 | 81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04766
| Celkem za |  | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 |  | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
15 | 622 - Ra |  | Odstranění stávajícího zateplení na přístavbách včetně odvozu a likvidace | m2 | 80 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05793
16 | 622 - Rb |  | Odstranění ozdob z fasády na přístavbách včetně odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05793
17 | 620 99-1121.R00 | RTS2014 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení CÚ2014, okna | m2 | 65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
18 | 622 45-4511.R00 | RTS2014 | Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 50 % CÚ2014, štíty pod dřevěným obkladem a sokl | m2 | 640 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05793
19 | 622 90-4112.R00 | RTS2014 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 CÚ2014 | m2 | 640 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
20 | 622 - R1 |  | Očištění stávající vnější omítky ručně kartáčem | m2 | 640 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 622 - R2 |  | Penetrace stávající vnější omítky | m2 | 640 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
22 | 622 43-2112.R |  | Omítka stěn hydrofobní střednězrnná sokl v.300mm | m2 | 65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00618
23 | 622 47-2122.R00 | RTS2014 | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně probarvená CÚ2014 | m2 | 640 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03467
24 | 622 47-2122.R |  | Omítka stěn vnější z SMS minerální slož. II. ručně podhledy | m2 | 60 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03467
25 | 622 48-1113.R00 | RTS2014 | Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí perlinka CÚ2014 | m2 | 705 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
26 | 622 31-1014.R00 | RTS2014 | Doplňky zatepl. systémů soklová lišta hliníková CÚ2014 | m | 70 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064
27 | 622 42-1491.R00 | RTS2014 | Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta vnější rohy CÚ2014 | m | 68 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
28 | 622 42-1492.R00 | RTS2014 | Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta CÚ2014 | m | 161 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
29 | 622 42-1494.R00 | RTS2014 | Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta CÚ2014 | m | 78.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
30 | 622 42-1495.R00 | RTS2014 | Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta vnitřní rohy CÚ2014 | m | 34 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
| Celkem za |  | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 |  | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
31 | 641 - R |  | Demontáž oken a dveří dřevěných včetně odvozu a likvidace | m2 | 70.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149
32 | 641 94-R1 |  | Montáž oken plastových plochy nad 1,50m2 s vypěněním | kus | 43 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4149
33 | 641 - Da |  | Dodávka oken plastových včetně parapetů 60,50m2 - výkres č.D1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | D11 |  | Okno plastové T11 600x300mm jednokřídlové | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | D12 |  | Okno plastové T12 - 600x600mm jednokřídlové | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | D13 |  | Okno plastové T13 - 1100x2050mm jednokřídlové s nadsvětlíkem = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | D14 |  | Okno plastové T14 - 1400x2000mm dvoukřídlové s nadsvětlíkem = 4+4 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | D15 |  | Okno plastové T15 - 600x900mm jednokřídlové = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | D16 |  | Okno plastové T16 - 900x1500mm jednokřídlové = 1+1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | D17 |  | Okno plastové T17- 1100x2000mm jednokřídlové = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | D18 |  | Okno plastové T18- 500x1000mm jednokřídlové = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | D19 |  | Okno plastové T19- 1265x1200mm dvoukřídlové = 3.np | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 642 94-R2 |  | Montáž dveří plastových a hliníkových s vypěněním | kus | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14754
44 | 641 - Db |  | Dodávka dveří balkonových včetně žaluzií 10,00m2 - výkres č.D1.26 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | D51 |  | Dveře plastové typ 51 zárubeň plast 900x1970mm jednokřídlové balkonové = 1ks | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | D52 |  | Dveře hliníkové typ 52 zárubeň hliník 1000x1970mm jednokřídlové otočné protipožární = 1+1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | D53 |  | Dveře plastové typ 53 zárubeň plast 1300x2475mm dvoukřídlové balkonové, asymetrické = 1+1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | D54 |  | Dveře hliníkové, typ 54, zárubeň hliník 1000x2300mm, jednokřídlé otočné vstupní protipožární s nadsvětlíkem, asymetrické = 1+1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 641 - R1a |  | Dem Střešní okna stávající včetně odvozu a likvidace | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 641 - R1b |  | D+M Střešní okna T20 - velikost 670x970mm | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 641 - R2a |  | Dem Střešní výlezy stávající včetně odvozu a likvidace | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 641 - R2b |  | D+M Střešní výlezy T21- velikost 670x670mm | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
53 | 713 13-1153.R |  | Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton CÚ2014 | m2 | 765 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 713 - R |  | Demontáž, zpětná montáž a doplnění 30% stávající tepelná izolace | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 283 - D1 |  | Deska izolačn í TPD PUR 30/40 tl. 100mm stěny, prořez + ztratné 10% | m2 | 841.5 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322
56 | 283 - D2 |  | D+M Deska izolační z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí,hydrofobizovaná, tvarově stálá, tl. 80mm, střecha, ztratné 10% | m2 | 440 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322
57 | 283 - D3 |  | D+M Deska izolační minerální vata tl. 40mm střecha, ztratné 10% | m2 | 440 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00322
58 | 998 71-3102.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m CÚ2014 | t | 5.54 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 736 |  | Vytápění |  |  |  |  | 1
59 | 736 - R |  | Vytápění - samostatný rozpočet | celkem | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 736 Vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 |  | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
60 | 762 90-0040.R |  | Demontáž samostatných prvků krovů bednění a hydroizolace - včetně odvozu a likvidace | m2 | 375 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 762 33-0010.R |  | Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy do 120 cm2 pouze montáž, řezivo ve specifikaci | m | 345 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00127
62 | 762 - D1 |  | Přidavná krokev 55x45mm SM/JD celkem 345,00m - prořez+ztratné 10% | m3 | 0.94 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
63 | 762 34-0030.R |  | Laťování střech rozteč 22 cm pouze montáž, řezivo ve specifikaci | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016
64 | 762 - D2 |  | Latě 50x40mm SM/JD, celkem 860,00m prořez+ztratné 10% | m3 | 1.89 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
65 | 762 34-0032.R |  | Laťování střech rozteč 36 cm pouze montáž, řezivo ve specifikaci | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
66 | 762 - D3 |  | Kontralatě 50x40mm SM/JD, celkem 345,00m prořez+ztratné = 10% | m3 | 0.74 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
67 | 762 - R |  | D+M Nadkrokevní držáky | ks | 364 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 998 76-2102.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m CÚ2014 | t | 2.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 |  | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
69 | 764 31-1831.R |  | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° plechová krytina | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 1 |  | 2x 24,00x6,60+17,00x3,50+vikýře 9x 3,50 = 400,00 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 764 90-1101.R00 | RTS2014 | Poplastovaný plech, tašková tabule na dřevo,do 30° CÚ2014 | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00559
72 | 764 90-1201.R00 | RTS2014 | Poplastovaný plech, tašková tabule příplatek nad 30 st. CÚ2014 | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 764 90-9401.R00 | RTS2014 | D+M Izolační folie, superdifúzní kontaktní pojistná hydroizolace pro šikmé střešní konstrukce s antireflexním povrchem | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
74 | 764 - R |  | D+M Parozábrana - folie | m2 | 400 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 764 90-0035.RA0 | RTS2014 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových CÚ2014 24,00+17,00+2x 4,50 = 50,00 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 764 90-8105.R00 | RTS2014 | Žlab podokapní půlkruhový R,velikost 150 mm poplastovaný plech CÚ2014 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00225
77 | 764 90-0040.RA0 | RTS2014 | Demontáž odpadních trub CÚ2014 4x 10,00 + 2x 3,50 = 47,00 | m | 47 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 764 90-8110.R00 | RTS2014 | Odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm poplastovaný plech CÚ2014 | m | 47 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345
79 | 764 39-5810.R |  | Demontáž svislé dilatace, rš 250 mm, 2x 5,60+8,50) v rozích vstupních prostorů | m | 28.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 764 39-5310.R |  | Svislá dilatace z plechu jednodílná, rš 250 mm poplastovaný plech | m | 28.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00374
81 | 764 41-0850.R00 | RTS2014 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm CÚ2014 | m | 78.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 764 51-1660.R00 | RTS2014 | Oplechování parapetů , rš. 400 mm poplastovaný plech CÚ2014 | m | 78.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00313
83 | 764 - Dem |  | Demontáž větracích mřížek z kuchyně 5x 2ks | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 764 - R1 |  | D+M Větrací mřížka z kuchyně 5x 2ks | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
85 | 764 - R2 |  | D+M Dvířka k rozvaděčům - EL, HUP, SL nové včetně nátěru | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
86 | 764 - R3 |  | D+M Větrací komínky kanalizace včetně oplechování - 5x 2ks | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
87 | 764 - R4 |  | D+M Větrací komínky k digestořím včetně oplechování | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
88 | 998 76-4102.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m CÚ2014 | t | 2.94 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 764 - R4 | RTS2014 | D+M Větrací komínky k ventilátorům do koupelny včetně oplechování | ks | 2 |  | 0
89 | POZNÁMKA |  | Odvoz a likvidaci stávajících klempířských výr. ZAJISTÍ INVESTOR |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
90 | 766 90-0010.R |  | Demontáž obložení štítů z prken 2x 25,00 = 50,00 včetně odvozu a likvidace | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 766 69-0010.RAB | RTS2014 | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm CÚ2014 | m | 78.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00372
92 | 998 76-6102.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m CÚ2014 | t | 0.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
93 | 767 - R1 |  | D+M Závětrné stěny na pavlačích z polykarbonátu výkres č.D2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | S1 |  | Stěna S1 = 1,10x2,50m = 1ks | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
95 | S2 |  | Stěna S2 = 1,20x2,50m = 1ks | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085
96 | S3 |  | Stěna S3 = 1,10x2,30m = 1ks | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075
97 | S4 |  | Stěna S4 = 1,20x2,30m = 1ks | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
98 | 767 - R2 |  | D+M Venkovní žaluzie pro okna T13-19 výkres č.D1.25 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Z13 |  | Venkovní žaluzie Z13 pro okno T13 - 1100x2050mm = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
100 | Z14 |  | Venkovní žaluzie Z14 pro okno T14 - 1400x2000mm = 4+4 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
101 | Z15 |  | Venkovní žaluzie Z15 pro okno T15 - 600x900mm = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
102 | Z16 |  | Venkovní žaluzie Z16 pro okno T16 - 900x1500mm = 1+1 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
103 | Z17 |  | Venkovní žaluzie Z17 pro okno T17 - 1100x2000mm = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
104 | Z18 |  | Venkovní žaluzie Z18 pro okno T18 - 500x1000mm = 2+2 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
105 | Z19 |  | Venkovní žaluzie Z19 pro okno T13 - 1300x1200mm - 3.np | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
106 | 998 76-7102.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m CÚ2014 | t | 1.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 |  | Nátěry |  |  |  |  | 1
107 | 783 95-0010.R |  | Oprava nátěrů kovových konstrukcí opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email | m2 | 195 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
108 | 783 95-0010.RAB | RTS2014 | Oprava nátěrů kovových konstrukcí - anténa opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email CÚ2014 | m2 | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
| Celkem za |  | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 |  | Malby |  |  |  |  | 1
109 | 784 41-0010.RAC | RTS2014 | Pačokování vápenným mlékem - nové omítky kolem otvorů jednonásobné s bílením CÚ2014 | m2 | 81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028
110 | 784 45-0075.RA0 | RTS2014 | Malba disperzní z malířských směsí, penetrace 1x malba bílá 2x, kolem otvorů CÚ2014 | m2 | 81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063
111 | 784 45-0074.RA0 | RTS2014 | Malba disperzní z malířských směsí, penetrace 1x, malba bílá 1x - sádrokarton CÚ2014 | m2 | 170 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
| Celkem za |  | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 1
112 | 894 - R |  | D+M Okapová vpusť včetně napojení osazení do výkopu pro okapní chodník | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03821
| Celkem za |  | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 |  | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  | 1
113 | 919 73-5123.R00 | RTS2014 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm CÚ2014, zpevněná plocha - zadní část domu | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 |  | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
114 | 941 94-1041.R00 | RTS2014 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10m CÚ2014, 2x (17,50+2,40+15,00+2,40)x 10,00=746,00m2 | m2 | 746 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
115 | 941 94-1291.RT3 | RTS2014 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 lešení pronajaté, 2 měsíce CÚ2014 | m2 | 1492 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 941 94-1841.R00 | RTS2014 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m CÚ2014 | m2 | 746 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 944 94-4011.R00 | RTS2014 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken CÚ2014 | m2 | 746 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 944 94-4031.R00 | RTS2014 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 2 měsíce CÚ2014 | m2 | 1492 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 944 94-4081.R00 | RTS2014 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken CÚ2014 | m2 | 746 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 |  | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
120 | 999 28-1108.R00 | RTS2014 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m CÚ2014 | t | 178.65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za |  | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 |  | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
121 | 210 - R |  | Demontáž hromosvodu včetně odvozu a likvidace | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 210 20-0020.RA0 | RTS2014 | Hromosvod pro BD včetně revize CÚ2014 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943
| Celkem za |  | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 |  | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
123 | 240 - R1 | RTS2014 | D+M Digestoře v kuchyních podkroví | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 240 - R2 | RTS2014 | D+M Rekuperační jednotky VZT v podkroví odvětrání do bočních stěn vikýřů | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 240 - R3 | RTS2014 | D+M Ventilátor s vlhkostním čidlem | ks | 2 |  | 0
| Celkem za |  | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M25 |  | Vyvolané práce na pavlači
127 |  | RTS2014 | Oprava dlažby - agregovaná položka (Odstranění stávající dlažby, vyrovnání podkladu, nová hydroizolace, pokládka nové dlažby nalepením na separační rohož) | m2 | 50 |  | 0
| Celkem za |  | M25 Vyvolané práce na pavlači |  |  |  | 0
Díl: | M26 |  | Vyvolané práce na komunikaci
128 |  | RTS2014 | Drenáž kolem budovy, průměr 100 mm, viz výkres D.2.5 | m | 85 |  | 0
129 |  | RTS2014 | Šachtice v rozích budovy - plastová korugovaná, DN300, viz výkres D.1.1.15 A | ks | 5 |  | 0
| Celkem za |  | M26 Vyvolané práce na komunikaci |  |  |  | 0